沈阳市瓶装液化石油气配送服务管理办法（暂行）

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为规范瓶装液化石油气的配送服务管理，维护瓶装液化石油气经营市场秩序，保障瓶装液化石油气配送安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》《城镇燃气管理条例》《辽宁省城镇燃气管理条例》《沈阳市燃气管理条例》《危险化学品安全管理条例》《道路危险货物运输管理规定》《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》等有关法律、法规、规章、规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本市行政区域内瓶装液化石油气经营企业向用户提供配送服务及其相关的管理活动。

本规定所称液化石油气配送服务是指在沈阳市行政区域内取得《燃气经营许可证》的瓶装液化石油气经营企业，根据液化气用户的要求，按约定的时间将本企业的气瓶充装液化石油气后，由瓶装液化石油气经营企业直接向用户配送，并负责进行定期安检或随瓶安检的活动。

第二章 一般规定

第三条 瓶装液化石油气经营企业应当严格落实安全供气主体责任，建立和完善经营管理制度，对供储场站、配送人员、钢瓶和运输车辆、用户等直接经营和管理，按照沈阳市城镇燃气智慧监管与综合服务平台（以下简称“燃气监管平台”）规定的瓶装液化石油气配送流程，真实、完整、准确、实时上传瓶装液化石油气充装、运输、储存、配送等信息，接受市和区、县（市）燃气管理部门的信息化溯源监管。

第四条 瓶装液化石油气经营企业应当建立高效、便民的配送服务体系，配备与经营规模相适应的配送服务人员，规范收费方式和制定配送服务管理制度，公布配送服务规范和24小时客户服务电话。

瓶装液化石油气经营企业配送地域范围为《燃气经营许可证》所载明的区域，不得跨区域配送。

第五条 瓶装液化石油气经营企业应当建立用户服务系统，接受和登记用户购气需求，对配送全过程进行跟踪管理，准确记录用户实名制销售、气瓶出入灌装站、气瓶出入供应站、送气人员、气瓶出入用户等相关信息。首次供气时，应当与用户签订实名制电子供用气合同，合同中应当明确双方的权利义务，明确告知用户需具备的安全用气条件，并进行入户安检。对不符合用气条件的用户，应当要求用户进行整改，待整改合格后方可供气。

瓶装液化石油气经营企业应当加强对用户安全用气的指导服务，为用户提供更换气瓶、安装气瓶调压器并进行气密性检测等服务，协助用户完成隐患排查整改，保证用气安全。

第六条 瓶装液化气经营企业应当加强本企业送气工的安全教育和管理，对送气工在配送服务过程中涉及的违法行为、服务质量及安全事故等承担相应的责任，制定企业配送服务突发事故应急预案，并每年至少开展一次应急演练。

瓶装液化气经营企业应当对燃气用户存放和使用燃气场所的安全条件、用户设施以及燃气器具的安装使用情况，每年按要求定期进行全面安全检查，并做好日常随瓶安检工作。安全检查人员进行检查时，应当主动出示有效证件。燃气用户应当配合安全检查，任何单位和个人不得妨碍、阻止对燃气设施的检查、检测、维修和维护。

第七条 严禁委托非本企业送气工配送瓶装液化石油气。除瓶装液化石油气经营企业为预约用户送气服务外，任何单位和个人不得销售瓶装液化石油气。

第三章 配送车辆

第八条 瓶装液化石油气经营企业应当使用符合危险货物安全运输要求的车辆运输液化石油气气瓶，瓶装液化石油气经营企业须向区、县（市）燃气管理部门登记备案，并对配送车辆按要求设置明显标识。

备案的运输车辆、驾驶人员、押运人员应当符合国家相关规定的要求。所有用于配送瓶装液化气石油气的机动车辆，符合条件的，应当取得交通运输部门颁发的危险品运输车辆《道路运输证》。配送液化石油气的机动车辆驾驶人员应当取得所驾车辆相应的驾驶证及上岗资格证。押运人员应当按照国家相关规定取得相应的上岗资格证。

所有用于配送服务的车辆和驾驶人员、押运人员信息应由其所属的瓶装液化石油气经营企业向区、县（市）燃气管理部门报备，并录入用户服务信息系统进行统一管理。

第九条 配送瓶装液化石油气的车辆，车身指定位置喷涂企业标志、企业送气热线电话，按有关要求配备干粉灭火器等消防器材及设备和若干气瓶角阀堵头。

任何单位或个人不得伪造其他企业的瓶装液化气配送车辆进行瓶装液化石油气配送服务。

第十条 配送瓶装液化石油气的车辆要按交通部门规定随车携带运单，且装载的气瓶数量不得超过核载数量，运输过程中气瓶应作固定处理，不得横卧、倒放、叠放和厢体外挂。

瓶装液化石油气配送车辆不得装载除气瓶、配送辅助工具及相关安全防范器材以外的其他货物。

第十一条 瓶装液化石油气配送车辆通行路线应当尽量避开人流车流密集道路和交通高峰，确需在禁（限）行路段、时段通行的，应当按照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，经公安机关交通管理部门批准。

瓶装液化石油气配送车辆不得在人员密集场所停靠，且不得长时间停靠在非指定地点。因配送需要，临时占用非机动车道或人行道停靠的，应严格按照气瓶装卸的要求执行，完成气瓶装卸作业后迅速驶离。

第十二条 运送瓶装液化石油气的车辆应按规定购买国家规定的交通行驶保险，提高车辆和人员的安全保障。

第十三条 瓶装液化石油气配送车辆必须配置卫星定位系统，满足定位、轨迹记录、安全警示等功能，并确保实时通讯在线。

第四章 供应站

第十四条 瓶装液化石油气经营企业应当设置与经营规模相适应的瓶装液化石油气供应站，为瓶装液化石油气配送提供中转和临时存放条件。

应当对实瓶、空瓶及待检瓶明确划分存放区域，防止各类气瓶混放；非营业时间存有气瓶时，应当安排人员值班或者按技术规范要求设置远程无人值守安全防护系统。

第十五条 供应站应满足以下要求:

总体上按照“合理布局，按需设置，严格审核，总量控制”的原则。

（一）瓶装液化石油气供应站必须由瓶装液化石油气企业下设，取得《燃气经营许可证》后从事经营活动。

（二）供应站必须按照现行《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142）等技术规范中瓶装液化石油气供应站的要求进行设置。

第十六条 瓶装液化石油气供应站应对入站气瓶逐只进行检查，发现有漏气、超期未检或不符合国家规定的气瓶，应及时退回灌装站处理。

第五章 瓶装液化石油气送气工

第十七条 瓶装液化石油气经营企业应当选择身体状况良好，能够胜任送气工作，年龄一般不超过法定退休年龄的人员担任送气工，并依法与送气工签订劳动合同，签订沈阳市瓶装液化石油气配送岗位从业人员安全责任书。

第十八条 送气工必须持证上岗，包括瓶装燃气送气工从业资格证书（以下简称“送气工证”）及工作证。送气工应当定期参加专业培训、继续教育，由瓶装燃气经营企业提出书面申请，并经市燃气管理部门考核合格依法取得从业资格证书。（瓶装液化石油气经营企业送气工的培训、考核及继续教育应当符合《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》等相关规定。）

瓶装液化石油气经营企业应将送气工的身份证、劳动合同、培训考核合格证明、送气工证等信息录入所属企业管理平台，及时予以更新，并及时接入燃气监管平台。

第十九条 送气工在同一合同期内只能与一家瓶装液化石油气经营企业签订劳动合同并进行配送服务。

第二十条 送气工合同期届满未续签、合同期内离职或者严重违法违规被辞退的，瓶装液化石油气经营企业应当及时对外公布并申请变更或注销送气工证，报市燃气管理部门备案。

第二十一条 实行瓶装液化石油气送气工服装统一标识管理、悬挂工作证，服装样式及工作证由各燃气经营企业制定报市燃气管理部门备案。

第二十二条 瓶装液化石油气经营企业对送气工和配送车辆实行人车对应，并向区、县（市）燃气管理部门备案，如有人员或车辆发生变动，应及时向区、县（市）燃气管理部门报备。

第二十三条 瓶装液化石油气送气工在执行配送任务时，应遵守以下规定：

（一）穿着统一的送气工服装、携带送气工证、佩带工作证，携带便携式可燃气体探测仪等安检设备，遵守服务规范；

（二）在约定时间内将符合标准的瓶装液化石油气送至用户指定的地点并负责燃气系统与气瓶的连接，检查燃气系统连接气密性，并记录存档；

（三）按规定扫气瓶标识码完成气瓶交付，并及时将气瓶交付、入户安检和用户信息等上传至所属企业管理平台，未纳入平台监管的信息，不得作为工作凭证；

（四）未能及时送出的气瓶应送回供应站或灌装站存放，不得私自在家中、租用房屋内车库、车库（车位）中、运输工具等其他地点存放气瓶；

（五）严禁气瓶相互倒灌和随意倾倒液化石油气残液；

（六）不得向不具备安全用气条件的场所供气；

（七）不得擅自经营、销售液化石油气；

（八）不得配送非本企业充装的气瓶；

（九）为用户提供用气安全检查服务，主动向用户进行气瓶安全使用指导；向用户宣传安全用气知识，做好用气安全提示。

第二十四条 市燃气管理部门对送气工送气服务实行信用管理制度。瓶装液化石油气经营企业应加强对送气工送气服务的日常管理和巡查，建立规章制度。对存在不良行为的，及时责令改正并在企业内部通报；对于记录黑名单的，向市燃气管理部门报备。

（一）送气工存在以下行为时，记录不良行为1次

1.存在未穿统一送气工服装、未携带送气工证、未佩带工作证以及未使用统一标识车辆进行配送服务任一情形的；

2.未按约定时间将气瓶送至用户指定地点，向用户乱收费、未按照合同约定提供相关服务导致用户投诉的；

3.未将气瓶交付、入户安检和用户信息等及时上传安全服务管理平台的；

4.向不具备安全条件的场所供气的；

5.违规装载瓶装液化石油气的；

6.未按规定向用户宣传安全用气知识的；

7.不服从管理或不配合相关部门检查的；

8.向未签订电子供用气合同的用户供气的；

9.向未建立用户档案的用户供气的；

10.所配送的气瓶7日内未完成交付，未及时送还至液化气供应站或灌装站的；

11.未按规定定期参加继续教育培训的；

12.配送的液化石油气气瓶无法溯源或溯源信息显示的充装记录与供用气合同或实际充装时间不相符的；

13.其他违反企业规章制度的行为；

（二）送气工存在以下行为时，记入黑名单

1.伪造、变造、涂改、污损、遮挡或者倒卖、抵押、出租、出借、转让送气工专业培训合格证明或者工作证的；

2.将瓶装液化石油气瓶交由不具备从业资格人员进行配送的；

3.未按照燃气经营许可范围配送、为非本企业配送的；

4.关闭甚至破坏送气车辆定位系统等智能化设备的；

5.私自在家中、租用房屋内车库、车库（车位）中、运输工具等其他地点存放气瓶；

6.进行气瓶相互倒灌和随意倾倒液化石油气残液的；

7.未按照操作流程扫码并进行随瓶入户安检工作的；

8.一年当中出现累计3次不良行为记录的；

9.擅自销售瓶装液化石油气；

10.在燃气事故调查中发现配送人员有事故责任的；

11.向已使用管道天然气的用气场所供应瓶装液化石油气的；

12.向已使用醇基燃料的同一空间用气场所供应瓶装液化石油气的；

13.未经原办理使用登记的充装单位同意私自变更充装单位的、到其他充装站进行充装的、私自将气瓶销售、转让、破坏销毁处理的、私自更换瓶阀的。

14.其他违法违规的行为。

第二十五条 燃气管理部门定期向社会公示送气工记入黑名单情况，并在行业内通报，3年内不得从事瓶装液化石油气配送工作。

瓶装液化石油气经营企业可以按照合同约定，与被记入“黑名单”的送气工解除劳动关系。

第二十六条 物业服务企业不得限制持有有效送气服务证的送气工进入物业服务区域执行送气任务。

发现无证送气人员运送瓶装液化石油气时，物业服务企业有权劝阻其进入，并向所在区、县（市）燃气管理部门举报。

发现持证送气工向高层建筑和地下室、半地下室室内及多层住宅楼小区底层车库等不符合安全用气场所配送瓶装液化石油气时，物业服务企业有权劝阻其进入，并向所在区、县（市）燃气管理部门举报。

第六章 入户安检

第二十七条 送气工或燃气用户检修工必须持证上岗。

第二十八条 对首次使用瓶装液化石油气的新用户，瓶装液化石油气经营企业必须与新用户签订电子供用气合同，对用户实名登记，并派送气工或燃气用户检修工入户，对用户存放和使用燃气场所的安全条件、用户设施以及燃气器具的安装使用情况进行安全检查，检查结果需上传平台，并由送气工和用户双方签字确认，满足安全用气条件方能供气。

第二十九条 对使用瓶装液化石油气的老用户，供气企业必须落实入户安检责任，必须每半年至少进行一次入户全面安全检查，安全检查不合格的暂停供气，督促用户整改到位后，方能继续供气。拒绝安检或者变相拒绝安检的用户，供气企业一律不得供气。

送气工每次配送气瓶，必须开展一次随瓶安检，对燃气系统连接气密性进行检查，非居民用户还需检查燃气报警装置、自动切断阀等设备是否按国家标准规范正确连接等事项，通过平台及时、准确填报相关信息。对于存在的安全隐患，送气工应及时向用户下达隐患整改通知单，并上报企业；对于不具备安全用气条件的，企业应停止供气。

第七章 监督管理

第三十条 燃气管理、公安、交通运输、市场监管等部门、各地区政府应定期研究分析瓶装液化石油气配送服务中存在的问题，及时改进和完善工作措施，建立日常联动执法检查机制，依法打击瓶装液化石油气经营违法违规行为，规范瓶装液化石油气经营市场秩序。

燃气管理部门加强瓶装液化石油气配送服务管理体系研究，督促瓶装液化石油气经营企业按照“统一服务规范、统一配送车辆、统一人员着装、统一标志标识”等要求完善配送服务体系；按职责范围依法查处向未取得经营许可证的单位或个人供应用于经营燃气的行为。

公安部门加强对燃气运输车辆行驶路线、通行时间的划定，依法查处燃气运输车辆不按规定行驶路线和通行时间运输、违规停放等违法行为。

交通运输部门加强对从事瓶装液化石油气运输的危险货物运输车辆、人员、运单的管理。

市场监管部门加强对液化石油气充装单位特种设备安全的监督检查，依法查处充装“黑气瓶”、超过检验有效期或者检验不合格、非本单位办理使用登记、非信息化、颜色标记不符合规定等不合格气瓶行为；监督检查燃气燃烧器具生产企业、销售企业产品质量，依法查处生产、销售不合格产品的违法行为。

消防救援、卫健、教育等其他有关部门依照有关法律、法规和规定，严格落实《中华人民共和国安全生产法》“三管三必须”有关要求，在各自职责范围内负责有关燃气管理工作，对各自行业、领域燃气使用的安全生产工作实施监督管理。

第三十一条 对委托非本企业送气工配送瓶装液化石油气的，由燃气管理部门按照“向未取得燃气经营许可证的单位和个人供应用于经营燃气的行为”依法对相应瓶装液化石油气经营企业进行处罚，并按照“无证经营燃气行为”依法对相应送气工进行处罚。

第三十二条 各级燃气管理部门应按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对年度内多次发生送气工被列入“黑名单”的企业进行约谈，并视情节追究安全生产管理责任。

第三十三条 本办法自发布之日起施行。