沈阳市建筑节能示范工程管理制度

为加强对建筑节能示范工程的管理，促进我市建筑节能工作的发展，根据《民用建筑节能条例》（国务院令第530号）、《沈阳市民用建筑节能条例》、《沈阳市市建筑节能新型墙体材料应用管理办法》（市政府令第49号）等文件的有关规定，结合我市实际，制定本管理制度。

一、管理制度适用于对沈阳市新建、改建、扩建及既有建筑的建筑节能示范、建筑用能系统运行节能示范、可再生能源建筑应用示范、绿色（低碳）建筑示范等项目（统称建筑节能示范工程）的管理。

二、市城乡建设局负责全市建筑节能示范工程的指导和管理，市城乡建设事务服务中心具体负责各项工作。各区、县（市）建设行政主管部门负责本地区建筑节能示范工程的协调和配合。

三、建筑节能示范工程应采用列入部、省节能技术公告的成套技术与产品，并根据工程实际满足下列应用要求：

（一）建筑节能示范项目。

1.采用新型节能墙体、围护结构体系、节能门窗以及在建筑遮阳、屋面和楼梯间等方面使用节能技术与产品；

2.采用建筑空调、建筑照明系统等节能技术与产品；

3.采用适合严寒地区建筑用能系统使用的先进技术与产品。

（二）建筑用能系统运行节能示范项目。

采用建筑用能分项计量和能耗监测先进技术与产品。

（三）可再生能源建筑应用示范项目。

采用太阳能光热和光电、地能、风能、生物质能、水能等可再生能源建筑一体化应用技术中的至少一项。

（四）绿色（低碳）建筑示范项目。

采用“四节一环保”（节能、节地、节水、节材，保护环境、减少污染）的绿色（低碳）建筑技术。

四、建筑节能示范工程申报条件

（一）新建、扩建的单体工程建筑面积不小于5000平方米，住宅小区总建筑面积不小于50000平方米；既有建筑节能改造项目可根据实际情况考虑。

（二）建筑工程的节能设计专篇应通过施工图设计审查，具有经济可行的新技术、新材料、新工艺、新设备等应用创新点。

（三）工程采用新型墙体材料且纳入市建筑材料数据库管理。

（四）安装建筑用能分项计量和能耗监测装置。

五、申报资料

（一）示范项目申报书；

（二）施工图审查文件和节能专篇（含建筑节能设计专篇和建筑节能施工方案）；

（三）主要应用技术和产品的相关资料；

（四）新墙材的相关证明。

六、申报立项程序

（一）申报和初审。项目建设单位在开工后15日内，向市城乡建设事务服务中心建筑节能和绿色建筑事务部提出申请，建筑节能和绿色建筑事务部在收到申请的8个工作日内组织专家进行专项评审。

（二）立项公布。评审通过的工程，列入沈阳市建筑节能示范工程实施计划，由市城乡建设局予以公布。