建筑工程竣工档案归档材料内容

- 一、建设单位归档材料

1、工程形象照片
2、基本建设计划
3、工程项目申请报告及批复（批复在前，请示在后）
4、项目可行性研究报告及批复
5、建设项目选址意见书
6、《建设用地规划许可证》通知书及附图
7、挂牌（拍卖）交易成交确认书、国有土地使用权出让合同
8、关于拆除房屋注销产籍的批复
9、建设项目环境保护“三同时”送审表
10、结合民用建筑修建防空地下室立项审批通知书
11、人防结建地下室建设许可证附件（人防工程建设承担书）
12、消防设计审核意见书
13、建设项目设计卫生审查认可书
14、建筑扩初设计审定通知单
15、《建设工程规划许可证》通知书
16、规划审批图（1/500红线图）
17、工程质量监督申报登记书
18、建设工程合同（勘察、设计、动迁、监理、施工、安装）、协议、公证书
19、中标通知书
20、工程地质勘察报告
21、建筑工程预算
22、工程验收材料（规划、消防、环保、卫生防疫、住宅小区）
23、有关工程重要会议材料（纪要、简报、开竣工典礼、领导讲话、题字）
24、工程建设过程中形成的录音、录像、照片
25、建筑物楼门牌编号审批表 注：建设单位在工程竣工结算三个月内将结算材料报送城建档案馆后，领取工程档案合格证。

- 二、施工单位归档材料

1、施工许可证副本
2、单位工程交工验收证明
3、单位（子单位）工程质量竣工验收记录
4、图纸会审记录
5、设计交底记录
6、设计变更通知单汇总目录
7、设计变更通知单
8、工程洽商记录（技术核定联系单）
9、工程定位（竣工）测量记录
10、地基承载力复查记录
11、沉降观测报告
12、桩基础竣工报告及检测报告
13、结构吊装工程检查验收记录
14、隐蔽工程检查验收记录汇总目录
15、隐蔽工程检查验收记录
16、屋面、楼面蓄淋水检验记录
17、主体结构抽样检测报告
18、管道隐蔽工程检查验收记录
19、建筑电气（电梯）安装隐蔽工程记录
20、管道系统\隐蔽压力（满水）试验记录
21、设备、卫生器具压力（满水）试验记录
22、管道冲洗、吹扫、清洗记录
23、给排水管道、卫生器具通水试验记录
24、地漏及地面清扫口排水试验记录
25、排水管道通球试验记录
26、采暖系统试运行、调试记录
27、阀门检验试验记录
28、室内消火栓试射记录
29、接地电阻测试记录
30、绝缘电阻测试记录
31、电气照明系统通电试验记录
32、电力电缆试验记录
33、低压电器交接试验记录
34、交流电动机试验记录
35、变压器试验记录
36、施工试验记录汇总表
37、砂浆、混凝土配比通知单
38、砂浆抗压强度统计评定记录
39、砂浆抗压强度试验报告
40、混凝土试件抗压强度统计评定记录
41、混凝土抗渗试验报告
42、混凝土抗压强度试验报告
43、钢材、焊接材料进场复验报告和出厂合格证
44、水泥进场复验报告和出厂合格证
45、砂、石进场复验报告及出厂证明文件
46、建筑砖、砌块、瓦进场复验报告及出厂合格证
47、外墙涂料（陶瓷面砖）试验报告
48、防水材料产品合格证和进场抽样复验报告
49、隔热、保温材料产品合格证和试验报告
50、土壤（素土、灰土）击实试验报告
51、土壤干土质量密度试验报告
52、塑料管材、管件、阀门检测试验报告
53、开关、插座试验报告
54、建筑用绝缘电线（电缆）导管试验报告
55、聚氯乙烯绝缘电线（缆）（450/750）试验报告
56、建筑用阻燃材料试验报告
57、施工材料、预制构件出厂合格证及进场试验报告汇总表
58、混凝土构件出厂合格证
59、钢构件出厂合格证
60、预拌混凝土供应首次报告
61、预拌混凝土出厂（交货）合格证
62、金属及塑料外门窗物理性能试验报告及出厂证明
63、室内环境检测报告
64、建筑外墙节能构造检验报告
65、建筑外窗气密性检验报告
66、建筑外窗传热系数检验报告
67、中空玻璃露点检验报告
68、木构件出厂合格证
69、水电材料出厂检验报告及合格证
70、施工现场质量管理检查记录
71、工程质量事故报告表
72、工程质量事故处理记录
73、分部（子分部）工程验收记录
（1）基础分部（子分部）工程质量验收记录
（2）主体分部（子分部）工程质量验收记录
（3）装饰、装修分部（子分部）工程质量验收记录
（4）屋面分部（子分部）工程质量验收记录
（5）水暖分部（子分部）工程质量验收记录
（6）电气分部（子分部）工程质量验收记录
（7）建筑节能分部工程质量验收记录
74、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
（1）地基与基础分部工程质量控制资料核查记录
（2）建筑地面子分部质量控制资料核查记录
（3）地下防水工程子分部质量控制资料核查记录
（4）砌体结构子分部质量控制资料核查记录
（5）混凝土结构实体检验资料核查记录
（6）混凝土子分部质量控制资料核查记录
（7）建筑屋面分部质量控制资料核查记录
（8）建筑装修工程质量控制资料核查记录
（9）给水、排水、采暖及燃气分部（子部）质量控制资料核查记录
（10）建筑电气分部质量控制资料核查记录
（11）建筑节能分部工程质量控制资料核查记录
75、单位（子单位）工程观感质量检查记录
（1）建筑地面整体面层工程观感质量验收记录
（2）建筑地面板块面层工程观感质量验收记录
（3）地下防水子分部工程子分部观感质量验收记录
（4）砌体结构子分部工程观感质量验收记录
（5）混凝土结构子分部工程观感质量验收记录
（6）建筑屋面分部工程观感质量验收记录
（7）建筑装饰装修工程观感质量验收记录
（8）给水、排水、采暖及燃气分部（子分部）观感质量检查记录
（9）建筑电气分部工程观感质量检验记录
76、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
（1）地基与基础分部工程安全和功能检测报告核查记录
（2）建筑地面（子分部）工程安全和功能检验（检测）报告核查记录
（3）地下防水子分部工程安全和功能检验（检测）报告核查记录
（4）砌体结构子分部工程安全和功能检验（检测）报告核查记录
（5）建筑屋面工程安全和功能检验（检测）报告核查记录
（6）建筑装饰装修工程安全和功能检验（检测）报告核查记录
（7）给水、排水、采暖及燃气分部（子分部）安全和功能检验（检测）报告核查记录
（8）电气分部工程安全及功能检验（检测）资料检查记录
77、消防初次检验报告
78、智能检验报告
79、竣工图

装配式混凝土结构工程档案归档材料内容

1. 预制构件生产用材料、配件进厂检验记录

2. 预制构件生产用砂出厂证明文件及进厂检验检测报告

3. 预制构件生产用石子出厂证明文件及进厂检验检测报告

4. 预制构件生产用水泥出厂证明文件及进厂检验检测报告

5. 预制构件生产用外加剂出厂证明文件及进厂检验检测报告

6. 预制构件生产用掺合料出厂证明文件及进厂检验检测报告

7. 预制构件生产用保温材料出厂证明文件及进厂检验检测报告

8. 预制构件生产用钢材出厂证明文件及进厂检验检测报告

9. 预制构件生产用钢筋连接套筒出厂证明文件及进厂检验检测报告

10. 预制构件生产用套筒灌浆连接型式检验报告

11. 预制构件生产用套筒灌浆连接抗拉强度试件检验报告

12. 预制构件生产用连接件出厂证明文件及进厂检验检测报告

13. 预制构件生产用预埋吊件出厂证明文件及进厂检验检测报告

14. 预制构件混凝土配合比申请书、通知单

15. 预制构件混凝土抗压强度检验检测报告

16. 预制构件混凝土试块强度统计、评定记录

17. 预制构件结构性能检验报告

18. 预制构件实体检验报告

19. 预制构件生产混凝土浇筑前隐蔽工程检验记录

20. 预制构件生产质量控制资料核查记录

21. 预制构件生产驻厂监理记录表

22. 预制构件出厂合格证

23. 预制构件出厂合格证汇总表

24. 预制构件首件安装与连接工程检查验收记录

25. 预制构件安装与连接工程检查验收记录

26. 套筒灌浆连接（浆锚搭接连接）施工过程检验记录

27. 套筒灌浆连接平行试件抗拉强度检验报告

28. 灌浆料抗压强度试验报告及试件抗压强度统计评定记录

29. 预制构件进场检查验收记录表（检验批）

30. 预制构件安装与连接工程质量验收记录表（检验批）

31. 《沈阳市装配式建筑项目装配率竣工验收评价书》汇总表

32. 单位（子单位）工程装配式建筑竣工阶段评价表

通风与空调工程归档目录表

- 主要材料、设备、仪表的出厂合格证明、质量保证书及进场检（试）验报告
2、设备安装记录
3、设备单机试运行记录
4、设备明细表
5、隐蔽工程检查验收记录
6、风管漏光检测记录
7、风管漏风检测记录
8、现场组装除尘器、空调机组漏风检测记录
9、补偿器安装记录
10、阀门及设备试压（满水试验）记录
11、管道系统试压（充水试验）记录
12、制冷系统气密性试验记录
13、管道系统冲洗（吹扫）记录
14、风管系统试运行调试记录
15、房间室内空调系统试运行调试记录
16、空调水系统试运转调试记录
17、净化空调系统试运行调试记录
18、系统无生产负荷联合试运转及调试记录
19、工程质量事故报告表
20、工程质量事故处理记录
21、通风与空调分部工程质量验收记录
22、质量控制资料
23、安全和功能检验（检测）报告
24、观感质量验收
25、净化空调工程观感质量验收
26、通风与空调子分部工程质量验收记录（送、排风系统）
27、通风与空调子分部工程质量验收记录（防、排烟系统）
28、通风与空调子分部工程质量验收记录（除尘系统）
29、通风与空调子分部工程质量验收记录（空调风系统）
30、通风与空调子分部工程质量验收记录（净化空调系统）
31、通风与空调子分部工程质量验收记录（制冷系统）
32、通风与空调子分部工程质量验收记录（空调水系统）
33、竣工图

电梯档案归档内容

- 建筑电气（电梯）安装隐蔽工程记录
2.电梯分部工程观感质量验收记录
3.电梯分部工程质量控制资料核查记录
4.电梯分部工程质量验收记录
5.电梯分部工程安全和功能检验（检测）报告
6.电梯负荷运行试验图表（确定平衡系数）
7.电梯荷载（空、半、满、超载）试运行试验记录
8.电梯验收检验报告
9.电梯合格证

钢结构及网架工程

- 开工报告
2.竣工报告、交工验收证明
3.图纸会审
4.设计变更
5.隐蔽记录
6.主要结构材料、螺栓、焊条、焊剂合格证
7.基础验收记录
8.中间工序交接记录
9.材料半成品复试、检验报告
10.焊工资格审查及编号
11.探伤报告
12.钢结构吊装记录、质量检验记录及事故处理报告
13.分部工程质量评定
14.竣工图

玻璃幕墙程归档案材料内容

- 开工报告  （施工许可证）
2.竣工报告
3.工程质量委托书
4.施工合同
5.招投标文件
6.结构计算书
7.设计修改文件
8.材料代用文件
9.工程决算
10.竣工验收文件
11.工程隐蔽记录
12.玻璃性能检验报告
13.铝型材化学成分检验报告
14.铝型材力学性能检验报告
15.钢材化学成分检验报告
16.钢材力学成分性能检验报告
17.结构硅酮密封胶与接触材料相容性检验报告
18.耐候胶性能检验报告
19.玻璃幕墙性能检验报告
20.铝合金材料出厂质量证书
21.玻璃材料出厂质量证书
22.建筑密封材料出厂质量证书
23.结构硅酮密封胶及耐候胶出厂质量证书及有效期限证书
24.保温材料及防火材料出厂质量证书
25.构件出厂质量证书
26.工程中所用钢材、五金件及其他材料出厂质量证书
27.玻璃商检报告
28.耐候胶商检报告
29.结构胶商检报告
30.铝材商检报告
31.竣工图

排水管线工程竣工档案归档材料内容

- 技术档案封皮

- 设计合同

- 监理合同

- 施工合同

- 开工报告

- 工程竣工报告

- 单位工程交工验收证明

- 施工组织设计方案

- 图纸会审记录

- 设计变更通知单

- 隐蔽工程检查验收记录

- 排水管道工程质量检查记录

- 材质合格证

- 排水管道通水、通球试验记录

- 排水管道严密性试验

- 排水管线竣工测量成果数据库文件和图形数据文件（电子）

- 竣工图

备注：地下管线建设单位应当委托具有相应测绘资质的单位进行竣工测量，竣工测量成果文件要求详见《沈阳市地下管线普查成果数据技术规定》。

给水管线工程竣工档案归档材料内容

- 技术档案封皮

- 设计合同

- 监理合同

- 施工合同

- 开工报告

- 工程竣工报告

- 工程竣工验收证明

- 施工组织设计方案

- 图纸会审记录

- 设计变更通知单

- 隐蔽工程检查验收记录

- 接水工程质量检验评定表

- 井室工程质量检验评定表

- 土方工程质量检验评定表

- 安装工程质量检验评定表

- 管道单位工程资料核查表

- 材质合格证管道水压试验测定记录单

- 管道冲洗，清洗消毒记录

- 阀门检验试验记录

- 水质检验结果报告单

- 单位工程交工验收证明

- 工程竣工验收申请报告

- 工程竣工验收报告及交付使用移交单

- 给水管线竣工测量成果数据库文件和图形数据文件（电子）

- 竣工图

备注：地下管线建设单位应当委托具有相应测绘资质的单位进行竣工测量，竣工测量成果文件要求详见《沈阳市地下管线普查成果数据技术规定》。

道路工程竣工档案归档材料内容

1.技术档案封皮

2.设计合同

3.监理合同

4.施工合同

5.设计任务书

6.开工报告

7.工程竣工报告

8.工程竣工验收证明

9.施工组织设计方案

10.图纸会审

11.设计变更通知单

12.原材料出厂合格证、试化验报告单

13.工程质量检查记录（包括单位、部位、工序）高程复测及密实度记录

14.竣工图

电力管线工程竣工档案归档材料内容

- 技术档案封皮

- 设计合同

- 监理合同

- 施工合同

- 开工报告

- 工程竣工报告

- 单位工程交工验收证明

- 施工组织设计方案

- 图纸会审记录

- 设计变更通知单

- 电力管线工程质量检验记录

- 电力管线隐蔽工程检验记录

- 材质合格证

- 接地电阻测试记录

- 绝缘电阻测试记录

- 通电试通记录

- 电力管线竣工测量成果数据库文件和图形数据文件（电子）

- 竣工图

备注：地下管线建设单位应当委托具有相应测绘资质的单位进行竣工测量，竣工测量成果文件要求详见《沈阳市地下管线普查成果数据技术规定》。

燃气管线工程竣工档案归档材料内容

- 技术档案封皮

- 设计合同

- 监理合同

- 施工合同

- 开工报告

- 工程竣工报告

- 单位工程交工验收证明

- 施工组织设计方案

- 图纸会审记录

- 设计变更通知单

- 室内燃气管道工程质量检验记录

- 室外燃气管道隐蔽工程检验记录

- 材质合格证

- 燃气管道严密性试验记录

- PE钢管焊工复印件

- 室外燃气管道吹扫、试压、检验记录

- 燃气管线并网申请表

- 燃气管线竣工测量成果数据库文件和图形数据文件（电子）

- 竣工图

备注：地下管线建设单位应当委托具有相应测绘资质的单位进行竣工测量，竣工测量成果文件要求详见《沈阳市地下管线普查成果数据技术规定》。

供暖管线工程竣工档案归档材料内容

- 技术档案封皮

- 设计合同

- 监理合同

- 施工合同

- 开工报告

- 工程竣工报告

- 单位工程交工验收证明

- 施工组织设计方案

- 图纸会审记录

- 设计变更通知单

- 供暖管道工程质量检验记录

- 供暖管道隐蔽工程检查验收记录

- 供暖管道压力试验记录

- 供暖管道冲洗、吹扫、清洗记录

- 供暖管道防腐、保温记录

- 阀门检验试验记录

- 材料质量证明文件

- 供暖管线竣工测量成果数据库文件和图形数据文件（电子）

- 竣工图

备注：地下管线建设单位应当委托具有相应测绘资质的单位进行竣工测量，竣工测量成果文件要求详见《沈阳市地下管线普查成果数据技术规定》。

监理单位归档材料

1、施工组织设计（方案）报审表
2、工程项目管理体系报审
3、施工单位申请书
4、监理工程师通知书
5、工程竣工验收报审表
6、监理会议纪要中的有关质量问题
7、监理月报中的有关质量问题
8、工程竣工总结
9、工程开工/复工报审表
10.工程暂停令
11、施工测量放线报验表
12、（分部、单位工程）工程报验审核表
13、（隐蔽、中间验收）工程报验审核表
14、（安全和功能检验、设备运转调试）工程报验审核表
15、不合格项处置记录
16、工程质量事故处理有关资料
17、有关工程奖罚的文件资料
18、检测部门质量信息反馈处理记录
19、工程临时/最终延期申请表
20、工程临时/最终延期审批表
21、工程变更报审表
22、合同争议、违约报告及处理意见

桥涵工程竣工档案归档材料内容

1.技术档案封皮

2.设计合同

3.监理合同

4.施工合同

5.设计任务书

6.开工报告

7.工程竣工报告

8.工程竣工验收证明

9.施工组织设计方案

10.图纸会审

11.设计变更通知单

12.原材料出厂合格证、试化验报告单

13.工程质量检查记录（包括单位、分部、工序）

14.予应力钢筋张拉记录、焊接试验报告

15.变形、倾斜观测记录

16.隐蔽工程检查验收记录

17.竣工图

电信工程竣工档案归档材料内容

- 技术档案封皮

- 设计合同

- 监理合同

- 施工合同

- 开工报告

- 工程竣工报告

- 单位工程交工验收证明

- 施工组织设计方案

- 图纸会审记录

- 设计变更通知单

- 电信管线工程质量检验记录

- 电信管线隐蔽工程检验记录

- 材质合格证

- 电缆管道试通报告单

- 入孔展开图

- 工程交接书及质量事故报告单

- 电信管线竣工测量成果数据库文件和图形数据文件（电子）

- 竣工图

备注：地下管线建设单位应当委托具有相应测绘资质的单位进行竣工测量，竣工测量成果文件要求详见《沈阳市地下管线普查成果数据技术规定》。

沈阳市人防工程竣工档案要求报送的材料

一、建设单位材料

1、发改部门核发立项审批文件

2、建设项目选址意见书

3、建设用地规划许可证

4、建设工程规划许可证

5、防空地下室建设方案审定通知书（2014年1月以前叫立项单）

6、防空地下室建设许可证

7、防空地下室扩初设计审查通知书（2014年1月以后）

8、人防工程质量监督备案表（2019年6月以后开工的项目不需要提供）

9、人防工程质量监督受理书（2018年以后开工的项目不需要提供）

10、人防工程施工图文件审查意见

11、建设工程合同（设计、监理、施工、防护构件）

12、工程地质勘查报告

13、人防工程质量监督报告

14、人防工程使用证或相关使用情况文件（2020年1月19日后不需要提供）

15、2010年1月开工建设的项目，提供人防监理单位的人防监理资质证明文件

16、2011年1月进行人防设计的项目，提供人防设计单位的人防设计资质证明文件

17、人防防护设备及通风生产加工企业的资质证明文件

18、人防防护设备检测报告

二、施工单位材料

1、建筑工程施工许可证

2、单位工程交工验收证明

3、单位工程质量验收记录表（RFJ01-2002）3.4.3-1

4、图纸会审记录

5、设计交底记录

6、设计变更通知单汇总表

7、设计变更通知单

8、工程洽商记录（技术核定联系单）

9、工程定位（竣工）测量记录

10、地基承载力复查记录

11、桩基础竣工报告及检测报告

12、地基与基础工程验收报告及结构验收记录

13、主体验收报告及结构验收记录

14、主体结构抽样检测报告

15、人防工程主体结构监理评估报告

16、土建隐蔽工程检查验收记录汇总表

17、土建隐蔽工程检查验收记录YB1

18、设备隐蔽工程检查验收记录

（1）管道隐蔽工程检查验收记录YB2

（2）电气隐蔽工程检查验收记录YB3

（3）设备阀门试压（满水）记录YB4

（4）管道系统隐蔽试压灌水记录YB5

（5）给、排水管道通水试验记录YB6

（6）管道冲洗吹扫清洗记录YB7

（7）排水管道通球试验记录YB8

（8）设备试运转记录YB9

（9）电气接地电阻测试记录YB10

（10）绝缘电阻测验记录YB11

19、砂浆配合比通知单

20、砂浆抗压强度统计评定记录

21、砂浆抗压强度试验报告

22、混凝土配合比通知单、预拌混凝土供应首次报告

23、混凝土试件抗压强度统计评定记录

24、混凝土抗压强度试验报告

25、混凝土抗渗试验报告

26、预拌混凝土出厂（交货）合格证

27、钢材出厂合格证及进场试验报告

28、焊接材料出厂合格证及进场试验报告

29、水泥、砂、石子出厂证明文件及进场试验报告

30、建筑砖、砌块出厂合格证及进场试验报告

31、防水材料产品合格证、检验报告、备案证明、进场试验报告

32、防护设备产品质量检验合格证

33、防爆波地漏出厂合格证

34、施工现场质量管理检查记录表（RFJ01-2002）A.0.1

35、工程质量事故报告表

36、工程质量事故处理记录

37、结构工程分项工程质量验收记录汇总表

38、结构工程分项工程质量验收记录

39、防水工程分项工程质量验收记录汇总表

40、防水工程

（1）防水混凝土结构分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）5.1-1

（2）水泥砂浆防水层分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）5.2-1

（3）涂料防水层分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）5.3-1

（4）卷材防水层分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）5.4-1

41、孔口防护工程分项工程质量验收记录汇总表

42、孔口防护工程（2、3、4分项由专业施工单位完成）

（1）防护门、防护密闭门、密闭门门框墙制作分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）6.1-1

（2）钢筋混凝土防护门、防护密闭门、密闭门安装分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）6.2-1

（3）钢质防护门、防护密闭门、密闭门安装分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）6.2-2

（4）防爆波活门、防爆超压排气活门安装分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）6.3-1

（5）进、出工程管线的防护密闭分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）6.4-1

43、建筑装修工程分项工程质量验收记录汇总表

44、建筑装修工程

（1）一般抹灰分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）7.1-1

（2）刷（喷）浆分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）7.4-1

（3）整体地面分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）7.8-1

45、给水排水工程分项工程质量验收记录汇总表

46、给水排水工程

（1）给水管道安装分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）8.1-1

（2）排水管道安装分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）8.4-1

（3）洗消器具安装分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）8.6-1

（4）立式污水泵安装分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）8.7-1

（5）地漏及地面清扫排水试验记录

47、给水排水材料、设备出厂合格证明、质量保证书及检验报告

48、电气主要材料、设备出厂合格证明、质量保证书及检验报告

49、分部工程质量验收记录表（RFJ01-2002）3.4-2（①结构分部②防水分部③孔口防护分部④建筑装修分部⑤给水排水分部⑥建筑电气安装分部）

50、单位工程质量控制资料核查记录表（RFJ01-2002）3.4.3-2

51、单位工程观感质量检查记录表（RFJ01-2002）3.4.3-3

52、施工单位工程质量竣工报告书

53、监理单位工程质量评估报告书

54、勘察、设计单位工程质量检查报告书

55、建设单位工程质量验收报告书

56、工程质量保修书

三、竣工图纸

1、人防工程建筑专业竣工图纸（含地上一层平面图、正立面图、主剖面图）

2、人防工程结构专业竣工图纸

3、人防工程给排水专业竣工图纸

4、人防工程电气专业竣工图纸

四、通风与空调工程（由通风专业施工单位提供）

1、采暖、通风与空调工程分项工程质量验收记录汇总表

2、采暖、通风与空调工程

（1）金属风管制作分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）9.4-1

（2）无机玻璃钢风管制作分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）9.5-1

（3）通风部件制作分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）9.6-1

（4）风管及部件安装分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）9.7-1

（5）非金属风管（风道）制作与安装分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）9.8-1

（6）过滤器、除尘器、过滤吸收器安装分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）9.9-1

（7）密闭阀门安装分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）9.10-1

（8）消声（减振）设备制作与安装分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）9.11-1

（9）通风机和除湿器安装分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）9.12-1

（10）防腐与油漆分项工程质量验收记录表（RFJ01-2002）9.13-1

（11）采暖、通风与空调分部工程质量验收记录表（RFJ01-2002）3.4-2

（12）设备安装记录

（13）设备单机试运转记录

（14）设备明细表

（15）风管漏光检测记录

（16）风管系统试运行调试记录

（17）系统无生产负荷联合试运转及调试记录

（18）单位工程质量竣工验收记录

（19）质量控制资料核查记录

（20）安全和功能检验（检测）资料核查记录

（21）观感质量验收记录

（22）防、排烟系统质量验收记录

（23）系统调试分项工程质量验收记录

3、采暖通风与空调材料、设备出厂合格证明、质量保证书及检验报告

4、人防工程设备专业竣工图纸

提示：1、要求报送1套竣工验收档案；

- 档案报送之前，须按此文件顺序用不超过1寸厚的档案夹装订。需要编辑封皮信息、卷内目录及页码；

3、目录中带有编号的项目是人防专用表格；

4、竣工图纸必须有各专业设计说明及图纸目录。