福建省第一批燃气安全行政执法典型案例

为强化燃气安全监管执法，严厉打击城镇燃气领域非法违法生产经营行为，省住建厅梳理公布第一批燃气安全行政执法典型案例，望有关单位和个人引以为戒，严格遵守燃气安全管理法律法规，坚决防范燃气安全事故发生。

案例一：福建中鑫建设有限公司野蛮施工挖破燃气管道行政处罚案

（一）基本案情

2021年12月5日，经泉州市城市管理局调查，福建中鑫建设有限公司明知施工区域有埋设燃气管道的情况下，未通知燃气公司巡线员到场监护，直接使用机械在燃气管道上方野蛮施工，造成燃气管道管损泄漏，导致周边企业及居民用户受影响。

（二）法律依据

《泉州市燃气管道设施保护办法》第六条规定：“任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气管道设施......。”

第二十二条规定：“违反本办法第六条规定，侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气管道设施的，由燃气主管部门责令限期改正，恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对个人处5000元以上5万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。”

（三）处理结果

本案中，福建中鑫建设有限公司存在毁损燃气管道设施的行为，该行为违反了《泉州市燃气管道设施保护办法》第六条、第二十二条之规定，泉州市城市管理局对福建中鑫建设有限公司作出罚款10万元的行政处罚。

案例二：吴某龙未取得燃气经营许可证从事瓶装燃气经营活动行政处罚案

（一）基本案情

2021年4月17日，吴某龙在邵武市收购46个液化气空瓶，运送到泰宁县装满石油液化气，驾驶返回邵武途经邵武西高速收费出口附近被公安巡逻民警查获。公安机关依法将案件移送邵武市住房和城乡建设局处理。

（二）法律依据

《城镇燃气管理条例》第四十五条规定：“违反本条例规定，未取得瓶装燃气经营许可证从事瓶装燃气经营活动的，由燃气管理部门责令停止违法行为，处5万元以上50万以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

（三）处理结果

邵武市住房和城乡建设局依法对吴某龙作出行政处罚，责令其停止经营，没收46瓶石油液化气瓶和违法所得1.2万元，并处以5万元罚款。

邵武市人民检察院提起公诉，指控吴某龙涉嫌危险驾驶罪，经邵武市人民法院判决吴文龙犯危险驾驶罪，判处拘役2个月，缓刑6个月，并处罚金人民币5万元。

案例三：张某华未按照规定随车携带危险货物运单行政处罚案

（一）基本案情

2021年12月6日，龙岩市交通局在日常监督过程中发现，张某华在未制作危险货物运单的情况下，驾驶货车运载液化石油气从铁山街道前往曹溪街道。

（二）法律依据

《危险货物道路运输安全管理办法》第二十四条规定：“危险货物承运人应当制作危险货物运单，并交由驾驶人随车携带。”

《危险货物道路运输安全管理办法》第六十一条规定：“交通运输主管部门对危险货物道路运输车辆驾驶人具有下列情形之一的，应当责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款：（一）违反本办法第二十四条、第四十四条，未按照规定随车携带危险货物运单、安全卡的......”

（三）处理结果

本案中，龙岩市交通局依法对张某华做出罚款1000元的行政处罚。

案例四：沈某生涉嫌未取得瓶装燃气供应许可证从事燃气销售行政处罚案

（一）基本案情

2021年11月10日，诏安县城市管理局调查发现，沈某生未取得瓶装燃气供应许可证的情况下，在桥东镇西沈村上园171号（附邻）储存、销售瓶装液化气，该局当天就暂扣其储存的瓶装液化气并立案调查。

（二）法律依据

《福建省燃气管理条例》第十九条规定：“......（二）未经许可从事燃气经营活动的单位或者个人，由县级以上地方人民政府燃气行政主管部门责令停止经营，予以查封并没收非法物品和违法所得，按下列规定处以罚款：......(四)未取得瓶装燃气供应许可证从事燃气销售的，处以一万元以上五万元以下的罚款。”

（三）处理结果

本案中，诏安县城市管理局依法对沈某生作出罚款1万元的行政处罚。

案例五：漳州安然燃气有限公司长泰分公司在不具备安全条件的场所储存天然气行政处罚案

（一）基本案情

2021年10月26日，漳州市长泰区城市管理局在安全生产检查中发现漳州安然燃气有限公司长泰分公司银塘调压站内未经审批设置了一台60m³天然气储罐，储罐内存有天然气0.5吨。该储罐距离调压站南侧围墙1米，距离其西侧围墙8.3米，不符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）规定的天然气储罐与围墙安全间距不低于20米的要求。

（二）法律依据

《城镇燃气管理条例》第十八条第五款规定：“燃气经营者不得有下列行为：（五）在不具备安全条件的场所储存燃气。”

第四十六条规定：“违反本条例规定，燃气经营者有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正，处1万元以上10万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：.....（五）在不具备安全条件的场所储存燃气的。”

（三）处理结果

本案中，长泰区城市管理局依法对漳州安然燃气有限公司分公司作出责令限期改正，罚款6万元的行政处罚。

案例六：华安县华福液化气有限公司未取得燃气经营许可证从事燃气经营行政处罚案

（一）基本案情

经华安县城市管理局调查，华安县华福液化气有限公司燃气经营许可证过期后，仍然继续经营销售液化气29.8吨。

（二）法律依据

《福建省燃气管理条例》第五十三条规定：“......未经许可从事燃气经营活动的单位或者个人，由县级以上地方人民政府燃气行政主管部门责令停止经营，并没收非法物品和违法所得，按下列规定处以罚款：......（二）未取得瓶装燃气经营许可证从事燃气经营的，处以5万元以上10万元以下的罚款。”

（三）处理结果

本案中，华安县城市管理局依法对华安县华福液化气有限公司做出查封，并没收违法所得11563.2元、罚款5.5万元的行政处罚。

案例七：苏某波未取得道路危险货物运输许可擅自从事道路危险货物运输行政处罚案

（一）基本案情

2021年11月24日，安溪县交通运输局与城市管理局、公安局、湖头镇政府人员联合执法检查时发现，苏某波在未取得《道路危险货物运输许可证》及闽C99LW6轻型仓栅式货车未取得《危险货物道路运输证》的情况下，运载10个液化气空瓶到安溪县聚源燃气有限公司美坂供应站，并从该站运载实瓶液化气回安溪县湖头镇横山村顶科54-14号。

（二）法律依据

《道路危险货物运输管理规定》第五十六条规定：“有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令停止运输经营，有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未取得道路危险货物运输许可，擅自从事道路危险货物运输的......”

（三）处理结果

本案中，苏某波的行为违反了《道路危险货物运输管理规定》第五十六条第一项的规定,属于未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的违法行为，安溪县交通运输局依法对苏某波作出罚款3万元的行政处罚。

案例八：福州市长乐区昌航石油液化气有限公司向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气行政处罚案

（一）基本案情

2022年3月3日，福州市长乐区住房和城乡建设局根据媒体曝光视频，对福州市长乐区昌航石油液化气有限公司进行立案调查，发现该公司存在违规充装、违法经营行为。

（二）法律依据

《城镇燃气管理条例》第四十六条规定：“违反本条例规定，燃气经营者有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正，处1万元以上10万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：......（四）向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气的。”

（三）处理结果

本案中，长乐区住房和城乡建设局依法责令福州市长乐区昌航石油液化气有限公司停产整顿，罚款10万元的行政处罚。

案例九：陈某赞在不具备安全条件的场所使用、储存燃气行政处罚案

（一）基本案情

2022年3月11日，仙游县城市管理局日常检查中发现，陈某赞将液化气钢瓶（15千克实瓶9瓶，空瓶4瓶）存放在某民房内，执法人员现场责令当事人改正，并将液化气瓶安全转移。3月15日，仙游县城市管理局又发现陈某赞继续将液化气钢瓶（15千克实瓶8瓶）存放在该民房内，执法人员现场责令改正，并予立案调查。

（二）法律依据

《城镇燃气管理条例》第二十八条规定：“燃气用户及相关单位和个人不得有下列行为：......（五）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气；”

第四十九条规定：“违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之的，由燃气管理部门责令限期改正;逾期不改正的，对单位可以处10万元以下罚款，对个人可以处1000元以下罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任：......(五)在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的。

（三）处理结果

本案中，仙游县城市管理局依法对陈某赞作出责令限期改正，罚款500元的行政处罚。

福建省第二批城镇燃气领域行政执法典型案例

案例一：福州市长乐区市场监督管理局对长乐区金顺燃气有限公司违规充装气瓶行政处罚案

（一）基本案情

2022年1月19日，福州市长乐区市场监督管理局根据举报及现场核实情况，对长乐区金顺燃气有限公司立案调查,发现该企业存在违规充装行为。

（二）法律依据

《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条第二款规定：“充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度，禁止对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装”。

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条第一款第一项规定：“违反本法规定，移动式压力容器、气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证：（一）未按照规定实施充装前后的检查、记录制度的”。

（三）处理结果

本案中，长乐区市场监督管理局依法对福州市长乐区金顺燃气有限公司作出罚款10万元的行政处罚。

案例二：厦门市翔安区城市管理局对洪某礼非法设立瓶装燃气销售站（点）行政处罚案

（一）基本案情

2022年7月15日，厦门市翔安区城市管理局执法人员根据《厦门市翔安区燃气安全监管协调小组办公室关于协助调查处理我区违法储存、销售“黑气”的通知》，查得被处罚人洪某礼在翔安区凤翔街道窗东北里36-2号非法设立瓶装燃气销售站（点），共违法储存46瓶钢瓶，依法开具并送达《责令改正违法行为通知》。

（二）法律依据

《福建省燃气管理条例》第十九条第二款规定：“设立瓶装燃气供应站（点）的，应当向所在地设区的市、县（市）人民政府燃气行政主管部门提出申请。燃气行政主管部门应当自受理申请之日起二十日内作出决定。准予许可的，发给瓶装燃气供应许可证;不予许可的，书面说明理由。”

《福建省燃气管理条例》第五十三条第四项规定：“违反本条例第十二条第二款、第十八条第一款、第十九条第二款、第二十条第一款规定，未经许可从事燃气经营活动的单位或者个人，由县级以上地方人民政府燃气行政主管部门责令停止经营，予以查封并没收非法物品和违法所得，按下列规定处以罚款：……（四）未取得瓶装燃气供应许可证从事燃气销售的，处以一万元以上五万元以下的罚款。”

（三）处理结果

本案中，厦门市翔安区城市管理局对洪某礼做出罚款40100元的行政处罚。

案例三：漳州市龙海区城市管理局对漳州市龙海区龟仔山石油气有限公司海澄内楼供应站擅自迁移燃气供应站（点）的行政处罚案

（一）基本案情。

2022年3月16日漳州市龙海区城市管理局执法人员检查发现，漳州市龙海区龟仔山石油气有限公司海澄内楼供应站擅自将供应站点的位置迁移至海澄镇珠浦村后增199号。现场查获50kg液化石油气钢瓶7瓶，15kg液化石油气钢瓶38瓶，5kg液化石油气钢瓶5瓶，气体重量总计643.5kg。另外，现场查获15kg达报废期限液化石油气钢瓶7瓶，5kg达报废期限液化石油气钢瓶12瓶，均为空瓶。

（二）法律依据

《福建省燃气管理条例》第三十一条第一款规定：“瓶装燃气经营企业、瓶装燃气供应站（点）应当保障燃气正常供应，不得擅自停止供气、更换气种或者迁移燃气供应站（点）” 。

《福建省燃气管理条例》第五十七条第四项规定：“燃气经营企业有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府燃气行政主管部门或者其他有关部门依法责令限期改正，并处以一万元以上五万元以下的罚款……（四）违反本条例第三十一条第一款规定的。”

（三）处理结果

本案中，漳州市龙海区城市管理局向漳州市龙海区龟仔山石油气有限公司海澄内楼供应站下发行政处罚决定书，作出罚款3万元的行政处罚。

案例四：晋江市城市管理局对蔡某明擅自拆改燃气管道和设施的行政处罚案

（一）基本案情

2022年4月28日，当事人蔡某明在罗山街道福埔社区福埔新城B-32幢106进行装修，擅自拆除位于墙面上的燃气管道，并切除位于墙面燃气管道8公分，执法人员对现场进行检查勘验，违法擅自拆改燃气管道和设施。

（二）法律依据

《住宅室内装饰装修管理办法》第三十八条第三项规定：“住宅室内装饰装修活动有下列行为之一的，由城市房地产行政主管部门责令改正，并处罚款：……（三）擅自拆改供暖、燃气管道和设施的，对装修人处5百元以上1千元以下的罚款。”

《福建省建筑装修管理暂行办法》第三十七条第二项规定：“违反本办法第十一条第（二）、第（四）项规定的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令改正，并按下列规定处以罚款：……(二)自行拆卸、改装管道燃气设施的，对装修人处以200元以上2000元以下的罚款。”

（三）处理结果

本案中，晋江市城市管理局对当事人蔡某明作出责令改正，并处罚款500元的行政处罚。

案例五：石狮市市场监督管理局对福建省荣泰旺嘉商贸有限公司销售不符合标准要求燃气灶的行政处罚案

（一）基本案情

2022年5月18日，福州市产品质量检验所受石狮市市场监督管理局委托，对福建省荣泰旺嘉商贸有限公司销售的万佳美“聚力灶”(型号:JZY-SP-0001(N212))进行监督抽查，检验结论为燃气灶具的结构的一般要求和熄火保护装置闭阀时间项目不符合《家用燃气灶具》（GB16410-2020）标准要求，依据《石狮市产品质量监督抽查实施细则家用燃气灶具》（SSCCXZ001-2022），判定为不合格。2022年7月5日，执法人员依法扣押当事人仓库封样1台。经执法人员调查取证，福建省荣泰旺嘉商贸有限公司存在销售不符合标准要求的燃气灶的违法行为。

（二）法律依据

《中华人民共和国产品质量法》第十二条规定：“产品质量应当检验合格，不得以不合格产品冒充合格产品”。《中华人民共和国产品质量法》第四十九条“生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额等值以上三倍以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得:情节严重的，吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

（三）处理结果

本案中，石狮市市场监督管理局对福建省荣泰旺嘉商贸有限公司作出行政处罚决定，责令立即改正违法行为，没收违法所得23元，并处罚款人民币280元的行政处罚。

案例六：南平市应急管理局对浦城县正大液化气储灌有限公司员工违规入罐（有限空间）进行清洗置换作业导致亡人事故的行政处罚案

（一）基本案情

2022年4月20日，浦城县正大液化气储灌有限公司在组织员工对储罐区3#残液罐进行清洗置换作业期间，发生一起有限空间中毒和窒息死亡两人、受伤一人的一般事故。经调查，该公司安全生产教育培训不到位，安排未经三级教育的员工直接上岗作业；没有为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；不落实本单位的安全生产规章制度和安全规程；未制定特种设备事故应急预案，导致发生该事故。

（二）法律依据

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定：“生产经营单位的安全管理机构以及安全生产管理人员应当履行下列职责：（一）应当组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。……”和第四十五条“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”

《中华人民共和国特种设备安全法》第六十九条第三款规定：“特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。”

（三）处理结果

本案中，南平市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条的规定，对浦城县正大液化气储灌有限公司作出处罚款80万元的行政处罚。

案例七：龙岩市住房和城乡建设局对龙岩交通发展集团有限公司违规施工破坏市政中压燃气管道行政处罚案

（一）基本案情

2022年10月4日，龙岩交通发展集团有限公司在未会同施工单位（龙岩亿力电力公司）与管道燃气经营者（龙岩安然燃气公司）制定燃气设施保护方案和相应的安全保护措施的情况下，违规施工将莲西路纷阳小区路段市政中压燃气管道损坏，导致燃气泄漏，影响燃气安全。

（二）法律依据

《城镇燃气管理条例》第五十二条规定“违反本条例规定，建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施，建设单位未会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，或者建设单位、施工单位未采取相应的安全保护措施的，由燃气管理部门责令改正，处1万元以上10万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

（三）处理结果

本案中，龙岩市住房和城乡建设局责令龙岩交通发展集团有限公司立即予以改正，恢复损坏的燃气管道，会同管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案和相应的安全保护措施，并处以罚款10万元的行政处罚。